| Luna自动细胞计数 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 说明 |
| 工作条件 | 正常实验环境即可 |
| 温度：10-35℃ |  |
| 湿度：20-80% |  |
| 总则：快速、准确对样品进行计数，提供死细胞、活细胞及总细胞量、所占比例，生成TIF图片和PDF报告 | PDF报告包含protocol的详细参数，死细胞、活细胞和总细胞的数量及所占比例；TIF图片级即视野范围内样品的照片，可回放、重新计数 |
| 主要技术性能 |  |
| 1、主要性能 |  |
| 计数时间：＜7s | 快速计数 |
| 相机像素：500万像素CMOS | 成像质量高 |
| 细胞浓度：5x104 ~ 1x107 个/ml |  |
| 细胞直径：3~60 μm |  |
| 用户程序：可存储500个 | 用户可根据使用习惯和细胞特点，设置不同的参数并储存在细胞计数仪中，随时调用和修改 |
| Tag标记 | 计数完成后，将活细胞和死细胞分别不同颜色标记，方便观察和判断 |
| 重新计数 | 保存的TIF图片可随时重新进行计数，验证计数准确性 |
| T-bond专利技术 | 计数板采用T-bond专利技术，在保证计数准确性的同时，可以方便的进行清洗，重复使用更加方便 |
| 最快速的计数体验 | 7秒即可完成，是市售计数仪的5倍 |
| 软件 | Luna™ software (www.logosbio.com) |
| 移动U盘 | 4G |
| 两年质保 |  |
| 2、其他规格 |  |
| 输入 | 100-240VAC,1.5A，50/60Hz |
| 输出 | 12VDC，3.5A |
| 显示屏 | LCD |
| 显示屏尺寸W x H | 151 mm x 89.6mm |
| 调焦 | 单个转轮旋钮手动调节 |
| CE标准 | 有 |
| 尺寸(WxDxH) | 22 cm x 21 cm X 8.5 cm |
| 重量 | 1.2Kg |
| 3、样品板性能参数 |  |
| 材质 | 聚苯乙烯 |
| 尺寸(WxDxH) | 25 mm x 75mm X 2.4mm |
| 样品池深度 | 100 μm |
| 样品池体系 | 10μl |